| 2025-2026 EĞİTM-ÖĞRETİM YILI .......................................................................... YENLENEBLR ENERJ TEKNOLOJLER ALANI 11. SINIF SANTRAL İşLETLMES DERS ÜNTELENDİRLMİŞ YILLIK PLANI |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AY | HAFTA | SAAT | ÜNİTE | KONU | KAZANIM | KAZANIM AÇIKLAMASI | BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR |
| EYLÜL | 1. Hafta: 08-12 Eylül | 6 |  | ÖĞRENME BİRİMİ Üretim Tahmini 1. Üretim Tahmin Verileri 1.1. Günlük rüzgar ve güneş meteorolojik verilerin incelemesi 1.2. Hava sıcaklığının ölçülmesi 1.3. Hava basıncı ölçümünün yapılması 1.4. Hava neminin ölçülmesi 1.5. Anemometre yardımı ile rüzgar hızının ölçülmesi 1.6. Güneş ışınımını ölçülmesi | Rüzgar ve güneş meteorolojik verileri kendi ölçtüğü verilerle karşılaştırır. |  | Uluslararası Temiz Hava Günü |
| EYLÜL | 2. Hafta: 15-19 Eylül | 6 |  | 2. Üretim Tahmin Hesabı 2.1. Meteorolojik Veriler üretim tahmini yapan paket programa aktarma 2.2. Verilerin güneş ve rüzgar santralleri için günlük aylık ve yıllık enerji hesaplamalarında kullanma | Elde edilen verilere dayanarak üretim tahmini yapar. |  | İlköğretim Haftası Mevlid-i Nebî Haftası Öğrenciler Günü Gaziler Günü |
| EYLÜL | 3. Hafta: 22-26 Eylül | 6 |  | ÖĞRENME BİRİMİ Scada Takibi 1. Vardiya Defteri 1.1. Üretim raporunun incelenmesi | Vardiya defterinde üretim raporu takibi yapar. |  |  |
| EYLÜL | 4. Hafta: 29 Eylül-03 Ekim | 6 |  | 2. Santral Arızalarını Takibi 2.1. Scada üzerinden santral arızaları kontrolü 2.2. Arıza koduna göre arızalı olan parçalar tespit etme 2.3. Arızayı giderecek ilgili personele ulaşıp arıza hakkında bilgi verme 3. Enerji Üretimini Takibi 3.1.Scada üzerinden enerji üretimini takibi 3.2. Sistemin şebekeye enerji iletim manevraları 3.3. Sistemin maksimum ve minimum enerji ürettiği saatleri belirleme | Santral de oluşmuş olan bir arızanın scada üzerinden takibini yapar. Enerji üretim takibini yapar. |  | Disleksi Haftası Dünya Disleksi Günü |
| EKIM | 5. Hafta: 06-10 Ekim | 6 |  | 4. Türbin Yatak Sıcaklıklarını Takibi 4.1. Scada üzerinden türbin yatak sıcaklıklarını takip ederek normal sıcaklıkları dışında çalışan türbinleri belirleme 4.2. Türbin yataklarının yağlanması 5. Yağ Sıcaklıklarını Takibi 5.1. Scada üzerinden dişli kutusu yağ sıcaklıklarını takip ederek normal çalışma sıcaklıkları dışında çalışan dişli kutusunu belirleme 5.2. Dişli kutusu yağını değiştirerek arıza kaydını düşüp ilgili personele bilgi verme | Türbin yatak sıcaklıklarını takip eder. Yağ sıcaklıklarını takip eder. |  | Ahilik Kültürü Haftası |
| EKIM | 6. Hafta: 13-17 Ekim | 6 |  | 6. Verilerin Kaydı 6.1. Kumanda odası verilerini günlük haftalık aylık ve yıllık olarak yapılıp yapılmadığı inceleme 6.2. Kayıt edilen verilerin dijital ortamda arşivleme | Kumanda odası verilerini kayıt eder. |  |  |
| EKIM | 7. Hafta: 20-24 Ekim | 6 |  | ÖĞRENME BİRİMİ Stok Takibi 1. Serviste Kullanılacak Malzeme Miktarının Belli Aralıklara Takibi 1.1. Serviste kullanılacak malzemelerin miktarını belirleme 1.2. Belli aralıklarda depolarda sayım yaparak stok kontrolü yapma 1.3. Kullanılan malzemelerin kaydını tutulma 2. Kritik Stok Seviyesi 2.1. Depolardaki malzeme miktarını kontrolünü yapma 2.2. Kritik seviyeye gelmiş malzemeleri belirleme 2.3. Sipariş açma işlemi 3. Eksilen Malzemeyi Tamamlama 3.1. Gelen malzemeyi depodaki var olana ekleme 3.2. Sisteme kayıt işlemi yapma | Serviste kullanılacak malzeme miktarını belli aralıklarla takibini yaparak depolardaki stokları kontrol eder. Depolardaki malzeme miktarını kritik stok seviyesinde ulaşıp ulaşmadığının kontrolünü yaparak gerekli malzemeler için sipariş açar. Eksilen malzemelerin yerine yeni gelen ürünler ile tamamlar. |  |  |
| EKIM | 8. Hafta: 27-31 Ekim | 6 |  | ÖĞRENME BİRİMİ Yük Tevzi Merkezi İle İletişim 1. Bölge Yük Tevzi Merkezine Üretim Raporu Verme 1.1. Tamamlanmış üretim raporu hazırlanma 1.2. Tamamlanmamış üretim raporu yük tevzi merkezine bildirme 1.3. Üretim arıza raporu hazırlanma 1.Dönem 1.Sınav | Üretim sisteminde enerji üretimi raporu hazırlar. |  | Cumhuriyet Bayramı |
| KASIM | 9. Hafta: 03-07 Kasım | 6 |  | 2. Enerji Kesme 2.1. Enerji kesme işlemi için öncelikli yük tevzi merkezi ile iletişime geçme 2.2. Enerji kesme işlemleri 3. Enerji Verme 3.1. Yük tevzi merkezi ile enerji verme işlemi için iletişime geçme 3.2. Enerji verme işlemleri | 1. Dönem 1. Sınav Enerji kesme işlemi için gerekli sıralamaya uygun hareket eder. Enerji verme işlemi için gerekli prosedürü uygular. |  | Kızılay Haftası Organ Bağışı ve Nakli Haftası Lösemili Çocuklar Haftası |
| KASIM | 10. Hafta: 10-14 Kasım | 6 | 1. Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili |  | Atatürk Haftası Afet Eğitimi Hazırlık Günü Dünya Diyabet Günü |
| KASIM | 11. Hafta: 17-21 Kasım | 6 |  | ÖĞRENME BİRİMİ Santral Şalt Manevraları 1. Kesiciyi Manevraları 1.1. Sistem üzerinden manevrası yapılacak kesici belirleme 1.2. Scada üzerinden belirlenen kesici açıklama 1.3. Bakım veya arıza giderildiğinde scada üzerinden kesiciyi kapama işlemi | Kesici manevrası yapar. |  | Dünya Felsefe Günü Dünya Çocuk Hakları Günü |
| KASIM | 12. Hafta: 24-28 Kasım | 6 |  | 2. Ayırıcıyı Manevraları 2.1. Sistem üzerinde manevrası yapılacak ayırıcı belirleme 2.2. Scada üzerinden belirlenen ayırıcı açma 2.3. Bakım veya arıza giderildiğinde scada üzerinden ayırıcı kapatma 3. Toprak Ayırıcısını Manevraları 3.1. Topraklama ayırıcısını belirleme 3.2. Scada üzerinden topraklama ayırıcısını kapama işlemini gerçekleştirme 3.3. Bakım veya arıza giderildiğinde scada üzerinden topraklama ayırıcısını açma işlemi | Ayırıcı manevrası yapar. Topraklama ayırıcı manevrası yapar. |  | Ağız ve Diş Sağlığı Haftası Öğretmenler Günü |
| ARALIK | 13. Hafta: 01-05 Aralık | 6 |  | ÖĞRENME BİRİMİ Şalt Saha Ve Enerji İletim Hattının Bakımı 1. Trafolar Ve Trafo Merkezlerinin Bakımı 1.1. Bakım öncesi emniyet ve güvenlik tedbirleri 1.2. Trafo ve trafo merkezi periyodik bakım süreleri 1.3. Trafo metal gövdesinin yağının buşinglerinin soğutma sistemi bağlantılarının sargıyalıtkanlıkları conta ve cıvataların kontrolleri 1.4. Bara ve izolatörlerin kontrol ve bakımları 1.5. Bina beton metal ve havalandırma kısımlarının kontrolleri | Trafo merkezleri donanımlarının bakımını yapar. |  | Dünya Engelliler Günü Dünya Madenciler Günü Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişi |
| ARALIK | 14. Hafta: 08-12 Aralık | 6 |  | 2. YG Kumanda Elemanları Ve Koruma Sistemlerinin Bakımı 2.1. Kumanda sistemlerini devreden çıkarma işlemi 2.2. Bakım yapılacak kesimin enerjisinin kesilme işlemi 2.3. Ayırıcıların kontaklarının bağlantı yerlerinin bakımı 2.4. Kesicilerin kontaklarının bakım ve bağlantı yerlerinin kontrolü 2.5. Koruma rölelerinin topraklama sistemininparafudrların ve sigortaların kontrolü 2.6. Bakımdan sonra sistemi devreye alma | Kumanda elemanları ve koruma sistemleri bakımını yapar. |  | Mevlana Haftası İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası |
| ARALIK | 15. Hafta: 15-19 Aralık | 6 |  | 3. Direkler Donanımları Ve Hatların Bakımı 3.1. Enerjinin kesilme işlemi 3.2. Direk Ve donanımlarının temelleri travers ve konsolların izolatörlerin ve hat iletkenlerinin bakım ve kontrolleri 3.3. Bakımdan sonra sistemi devreye alma | Direkler donanımları ve hatların bakımını yapar. |  | Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası |
| ARALIK | 16. Hafta: 22-26 Aralık | 6 |  | 4. Panoların Ve Ölçüm Sistemlerinin Bakımı 4.1. Enerjinin kesilme işlemi 4.2. Panoların metal kısımlarının incelenmesi 4.3. AG ölçüm panosu malzemeleri kontrol edilmesi 4.4. Ölçü trafolarının bakımı 4.5. Elektrik sayaç kontrolü 4.6. Ölçü aletlerinin ve bağlantılarının kontrol ve bakımı 4.7. Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği 4.8. Konu anlatımında Topraklamalar Yönetmeliği TEİAŞ ve İş Güvenliği Yönetmeliğinde faydalanma | Panoların ve ölçüm sistemlerinin bakımını yapar. |  | Mehmet Akif Ersoyu Anma Haftası |
| ARALIK | 17. Hafta: 29 Aralık-02 Ocak | 6 |  | ÖĞRENME BİRİMİ FotovoltaikPanellerinin Bakımı 1. Fotovoltaik Panelin Montaj Civatalarını Kontrolu 1.1. Cıvata sıkma yöntemleri 1.2. Standart torklama değerleri 1.3. Standart cıvata çapları 1.Dönem 2.Sınav | Fotovoltaik panel montaj civatalarının kontrolünü yapar. |  |  |
| OCAK | 18. Hafta: 05-09 Ocak | 6 |  | 2. Fotovoltaik Panelin Yüzey Temizliği 2.1. Temizlik malzemeleri 2.2. Fotovoltaik panel temizleme solisyon ve temizlik malzemeleri 2.3. Fotovoltaik panel temizleme robot ve makinalar 2.4. İş güvenliği kurallarının üzerinde durularak temizlik işlemi yapma | 1. Dönem 2. Sınav Fotovoltaik panelin yüzeyindeki kirliliğin toz kuş pisliğini vb. temizliğini yapar. |  | Enerji Tasarrufu Haftası |
| OCAK | 19. Hafta: 12-16 Ocak | 6 | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası |  |  |
| OCAK | 20. Hafta: 19-23 Ocak | 6 | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili |  |  |
| OCAK | 21. Hafta: 26-30 Ocak | 6 | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili |  |  |
| ŞUBAT | 22. Hafta: 02-06 Şubat | 6 |  | 3. Fotovoltaik Paneller Arasındaki Kablo Bağlantılarını Kontrolu 3.1. Fotovoltaik panel bağlantı kabloları 3.2. Kablo bağlantı soketleri 3.3. Kablo kopukluk kontrolü yapma ve tamiri 3.4. Kablo bağlantı yöntemlerinin uygulamaları | Fotovoltaik paneller arasındaki kablo bağlantılarının kontrolünü yapar. |  |  |
| ŞUBAT | 23. Hafta: 09-13 Şubat | 6 |  | ÖĞRENME BİRİMİ Şarj Ünitesinin Bakımı 1. Şarj Kontrol Cihazının Çıkış Akımını Ölçümü 1.1. Şarj sisteminin şarj akımı ve gerilimi ölçümü 1.2. Ampermetre ve voltmetre kullanarak akü kutup başlarından akım ve gerilim ölçümü 1.3. Akü bağlantı yöntemleri 2. Grup İçerisindeki Akülerin Testi 2.1. Yükleme cihazı kullanımı 2.2. Test edilecek akü grupları belirleme 2.3. Akü gruplarının kablo bağlantıları yapma 2.4. Akü ve şarj kontrol cihazı bağlantısı | Şarj kontrol cihazının çıkış akımının ölçümünü yapar. Grup içerisindeki akülerin test eder. |  |  |
| ŞUBAT | 24. Hafta: 16-20 Şubat | 6 |  | 3. Ölçülen Değer İle Cihazın Girişindeki Değeri Kıyaslama 3.1. Ölçülen değer ile cihaz değerini karşılaştırma yapma 4. Akü Gerilimini İle Şarj Kontrol Cihazı Üzerindeki Gerilimi Ölçme 4.1. Voltmetre ile akü ve şarj kontrol cihazının gerilim ölçümü 4.2. Şarj devresi kontrol etme 4.3. Gerilimi ölçülecek cihazın şarjdan önce ve şarjdan sonra gerilim ölçümü 4.4. Akü sağlamlık kontrolü yapma | Ölçülen değer ile cihazın girişindeki değerin karşılaştırılması yapar. Akü gerilimi ile şarj kontrol cihazı üzerindeki gerilimin ölçümünü yapar. |  |  |
| ŞUBAT | 25. Hafta: 23-27 Şubat | 6 |  | 5. Akülerin Akım Gerilim Değerlerini Test Etmek 5.1. Akülerin akım gerilimini kontrol etme 6. Akü Grubunu Eviriciyeİnvertör Bağlama 6.1. Akü grubu gerilim ölçümü 6.2. Evirici invertör montaj hakkında araştırma yapma 6.3. Akım değerine uygun kablo seçimi | Akülerin akım gerilim değerlerini test eder. Akü grubunun eviriciye İnvertörbağlanması yapar. |  | Vergi Haftası Yeşilay Haftası |
| MART | 26. Hafta: 02-06 Mart | 6 |  | ÖĞRENME BİRİMİ Üretim Ünitesinin Bakımı 1. Fotovoltaik Panel Geçiş Bağlantılarını Soketlerini Ve Topraklama Test Ölçümü 1.1. Fotovoltaik panel geçiş soketleri kontrol etme 1.2. Fotovoltaik panel geçiş soketlerinin çeşitleri 1.3. Fotovoltaik panel geçiş soketlerinin solar kablo ucuna takılma uygulaması 1.4. Fotovoltaik panel topraklama kablo bağlantılarını ve topraklama çubuğu bağlantısını kontrol etme 1.5. Topraklama test ölçümü 2. Güneş EnerjisiFotovoltaik Santralinin Ünitesine Ait Parafudurun Testi 2.1. Parafudr sökümü 2.2. Parafudr sağlamlık testi yapma | Panel geçiş bağlantılarını soketlerini kontrolünü yapar. Güneş fotovoltaik enerjisi santralinin ünitesine ait parafuduru test eder. |  | Girişimcilik Haftası |
| MART | 27. Hafta: 09-13 Mart | 6 |  | 3. Güneş EnerjisiFotovoltai k Santralinin Montaj Bağlantılarını Ve Metal Konstrüksiyon Bağlantılarını Kontrolü 3.1. Metal konstrüksiyon kontrolü 3.2. Metal konstrüksiyon bağlantı aparatları 3.3. Metal konstrüksiyon bağlantısında kullanılan anahtar takımları tanıtma ve uygulamalı olarak gösterme 3.4. Metal konstrüksiyon vibrasyon testi 3.5. Somun standartları 3.6. Tork anahtarı kullanımı | Metal konstrüksiyon bağlantılarının gevşeklik kontrol eder. |  | Bilim ve Teknoloji Haftası İstiklâl Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoyu Anma Günü |
| MART | 28. Hafta: 16-20 Mart | 6 | 2. Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili |  | Tüketiciyi Koruma Haftası Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası |
| MART | 29. Hafta: 23-27 Mart | 6 |  | 4. Evirici İnvertör Kablo Bağlantılarını Yapma 4.1. Eviriciinvertör kablo giriş terminalleri 4.2. Eviriciinvertör kablo bağlantısı kontrol etme 4.3. Eviriciinvertör topraklama kablo bağlantısı kontrol etme 4.4. Evirici invertör çıkış gerilimi osiloskop ile ölçülmesi | Evirici invertör kablo bağlantılarının kontrolünü yapar. |  | Orman Haftası Dünya Tiyatrolar Günü |
| MART | 30. Hafta: 30 Mart-03 Nisan | 6 |  | 5. Evirici İnvertör İçerisinden Verileri Bilgi Alma 5.1. Veri depolama birimi 5.2. Veri depolama birimi geçiş soketleri kontrol etme 5.3. Veri depolama yöntemleri 5.4. Evirici invertör veri parametreleri 6. Alınan Verileri Evirici İnvertör Üzerindeki Ekran Bilgileriyle Karşılaştırma 6.1. Evirici invertör anlık veri parametrelerini okuma 6.2. Evirici invertör ortalama veri değerleri ve sınır değerleri inceleme 2.Dönem 1.Sınav | Çevirici içerisindeki bilgileri verileri alır. Alınan bilgileri evirici invertör üzerindeki ekran bilgileriyle karşılaştırır. |  | Kütüphaneler Haftası Kanser Haftası Dünya Otizm Farkındalık Günü |
| NISAN | 31. Hafta: 06-10 Nisan | 6 |  | ÖĞRENME BİRİMİ Rüzgar Türbin Bakımını Yapmak 1. Türbin Göbeği Ve Kanat Bakımı 1.1. Küçük güçlü rüzgar türbin direği Tirforla bakımı 1.2. Dişli kutusu bakımı 1.3. Fren sisteminin bakımı 1.4. Türbin göbeği cıvatalarıaı torklama 1.5. Türbin göbeği yağ ve aparatlarının bakımı 1.6. Kanat cıvatalarına torklama 1.7. Kanat üzerindeki küçük kanatçıkların kontrolü | 2. Dönem 1. Sınav Türbin göbeği ve kanat bakımını yapar. |  | Kanser Haftası Dünya Sağlık GününDünya Sağlık Haftası Kişisel Verileri Koruma Günü |
| NISAN | 32. Hafta: 13-17 Nisan | 6 |  | 1.8. Yıldırım koruma sisteminin kontrolü 1.9. Topraklama sisteminin kontrolü 1.10. Kanadın boya ve çatlak hasarları giderme 1.11. Elektrik sistemleri kontrol etme 1.12. Sensörlerin kontrolleri yapma 1.13. Yağ ve diğer aparatların bakımı 1.14. Rüzgar türbin Jeneratör bakımı | Türbin göbeği ve kanat bakımını yapar. |  | Turizm Haftası |
| NISAN | 33. Hafta: 20-24 Nisan | 6 |  | 2. Kule Bakımı 2.1. Kule cıvatalarını torklama 2.2. Kule asansörünün bakım testlerini yapma | Kule bakımını yapar. |  | Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı |
| NISAN | 34. Hafta: 27 Nisan-01 Mayıs | 6 |  | 2.3. Kule iletim ve iletişim hatlarının bakımı | Kule bakımını yapar. |  | Kûtül Amâre Zaferi |
| MAYIS | 35. Hafta: 04-08 Mayıs | 6 |  | 3. Güç Ünitelerinin Bakımı 3.1. Güç ünitesinin cıvatalarını torklama 3.2. Türbin besleme ve kontrol panosunun kontrol ve bakımı | Güç ünitelerinin bakımını yapar. |  | Bilişim Haftası Trafik ve İlkyardım Haftası İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası |
| MAYIS | 36. Hafta: 11-15 Mayıs | 6 |  | ÖĞRENME BİRİMİ Panoların Bakımını Yapmak 1. Tevzi Aktarım Panolarının Bakımı 1.1. Her ünite ile kesici arasındaki bağlantıyı kontrol etme 1.2. Kesici ile bara arasındaki bağlantıyı kontrol etme 1.3. Ana kesici ile bara arasındaki bağlantıyı kontrol etme | Tevzi aktarım panolarının bakımını yapar. |  | Engelliler Haftası Vakıflar Haftası |
| MAYIS | 37. Hafta: 18-22 Mayıs | 6 |  | 2. AGOG Panolarının Bakımı 2.1. Pano ana bağlantı kesicisini açma 2.2. Pano elemanlarının kontrolü 2.3. Topraklama bağlantılarını kontrol etme 2.4. İzalatör bağlantılarını ve temizliğini kontrol etme 2.5. Hava soğutma kanallarının temizliği | AGOG panolarının bakımı yapar. |  | Müzeler Haftası Atatürkü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı |
| MAYIS | 38. Hafta: 25-29 Mayıs | 6 |  | 3. Topraklama Tesisatının Bakımı 3.1. Topraklama test ölçümü 3.2. Bara üzerindeki tüm bağlantıları kontrol etme 3.3. Baralar arasında oluşan toz ve kiri temizleme | Topraklama tesisatının bakımını yapar. |  | Etik Günü İstanbulun Fethi |
| HAZIRAN | 39. Hafta: 01-05 Haziran | 6 |  | ÖĞRENME BİRİMİ FotovoltaikGüneş Enerji Üretim Sahası Arızalarını Gidermek 1. Yanmış Kavrulmuş Güneş Panellerinin Kablo Değişimi 1.1. Fotovoltaik panel solar kablo bağlantılarının kontrolü 1.2. Kablo bağlantı yöntemleri 1.3. Kablo sağlamlık kontrolü yapılması ve hasarlı kablo değişimi 1.4. Solar Kablo standartları anlatımı | 2. Dönem 2. Sınav Yanmış kavrulmuş güneş paneli kablolarını değiştirir. |  | Etik Günü Hayat Boyu Öğrenme Haftası |
| HAZIRAN | 40. Hafta: 08-12 Haziran | 6 |  | 2. Hasar Görmüş Güneş Panelleri Değişimi 2.1. Fotovoltaik panellerin mekanik bağlantı kontrolü 2.2. Fotovoltaik panellerin yüzey kontrolleri yapma ve hasarlı panelleri değiştirme 2.3. Fotovoltaik panel montaj yöntemleri 2.Dönem 2.Sınav | Hasar görmüş güneş panellerinin değiştirir. |  | Etik Günü Çevre ve İklim Değişikliği Haftası |
| HAZIRAN | 41. Hafta: 15-19 Haziran | 6 |  | 3. Arızalı Parafudur Komponentlerini Parça Kesicileri Ve Çeviriciyi Alıcı Duyarga Değiştirme 3.1. Parafudr montaj teknikleri 3.2. Parafudr çeşitlerini resimlerle gösterme 3.3. Tesis tek hat şeması 3.4. Evirici invertör montaj yöntemleri | Koruma ve kontrol elemanlarının bakımını yapar. |  | Etik Günü |
| HAZIRAN | 42. Hafta: 22-26 Haziran | 6 | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası |  | Etik Günü |

| Dersin Amacı |  |
| --- | --- |
| Eğitim-Öğretim Ortam ve Donanımı | Etkileşimli tahta bilgisayar el ve ölçü aletleri ilgili yazılımlar kişisel koruyucu donanımlar çeşitli formlar |
| Öğretim Teknikleri ve Yöntemleri | Anlatım tartışma araştırma gösterip yaptırma soru-cevap uygulama beyin fırtınası örnek olay |
| Ölçme ve Değerlendirme |  |
| Dersin Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar |  |
| Dersin Kazanımı |  |
| Temrin Listesi |  |
| * * Bu plan Talim Terbiye Kurulunun yayınladığı Çerçeve Öğretim Programı ve Ders Bilgi Formlarına göre hazırlanmıştır. Atatürkçülük konuları ile ilgili olarak Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 2104 ve 2488 sayılı Tebliğler Dergisinden yararlanılmıştır. |  |

| ....................................... Ders Öğretmeni | ....................................... Ders Öğretmeni | ....................................... Ders Öğretmeni | ....................................... Ders Öğretmeni |
| --- | --- | --- | --- |
| ....................................... Ders Öğretmeni | ....................................... Ders Öğretmeni | ....................................... Ders Öğretmeni | ....................................... Ders Öğretmeni |
| 14.02.2026 UYGUNDUR ...................................... Okul Müdürü |  |  |  |